Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии

потребителям ООО «НВСК» за 4 квартал 2018г

| Месяцы года | Аварии | Инциденты | Недоотпуск по авариям и инцидентам | Экономический ущерб, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе ошибки персонала | всего | В том числе ошибки персонала | Электроэнергии, тыс. кВт*ч | Теплоэнергии, Гкал |  |
| Октябрь | - | - | 7 | - | 11,694 | - | 16,021 |
| Ноябрь | - | - | 3 | - | 6,975 | - | 9,557 |
| Декабрь | - | - | 5 | - | 12,211 | - | 16,729 |
| Итого за 4 квартал | - | - | 15 | - | 30,88 | - | 42,307 |