**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2017 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2017 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 22,491 |  |  | 22,491 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 6,639 |  |  |  | 6,639 |
| Потери электроэнергии в сети | 2,188 |  |  | 1,770 | 0,418 |
| то же в % | 9,73 |  |  | 7,87 | 6,3 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 20,303 |  |  | 14,082 | 6,221 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2017 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4,505 |  |  | 4,505 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 1,339 |  |  |  | 1,339 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,438 |  |  | 0,345 | 0,093 |
| то же в % | 9,73 |  |  | 7,87 | 6,3 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 4,067 |  |  | 2,821 | 1,246 |