**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2019 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2019 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 23,793 |  |  | 23,793 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 7,688 |  |  |  | 7,688 |
| Потери электроэнергии в сети | 3,249 |  |  | 2,291 | 0,958 |
| то же в % | 13,55 |  |  | 9,56 | 12,47 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск) | 20,724 |  |  | 13,994 | 6,730 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2019 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4,391 |  |  | 4,391 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 1,408 |  |  |  | 1,408 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,595 |  |  | 0,420 | 0,175 |
| то же в % | 13,55 |  |  | 9,56 | 12,47 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск) | 3,796 |  |  | 2,563 | 1,233 |