## декабрь
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "НВСК" за декабрь 2018 г.
Максимальное потребление за режимный день
№/№ | Наименование ПС | № фидера | кВт
1 | ПС 110/10/6 Южная | ф 618 | 511
2 | ПС 110/10 Промстройматериалы | ф 17 | 1101
|  | ф 18 | 775
3 | ПС 35/6 Стекловолокно | ф 1 | 355
|  | ф 9 | 161
|  | ф 26 | 552
4 | ПС 110/10 Стройиндустрия | ф 11 | 0
|  | ф 12 | 65
5 | ПС 110/6 Судостроительная | ф 31 | 91
|  | ф 36 | 476
|  | ф 37 | 22
6 | ПС 35/6 Трусовская | ф 17 | 300
|  | ф 10 | 0
7 | ПС 110/10/6 Царевская | ф119 | 0
|  | ф128 | 116