## декабрь
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "НВСК" за декабрь 2019 г.
Максимальное потребление за режимный день
№/№ | Наименование ПС | № фидера | кВт
1 | ПС 110/10/6 Южная | ф 618 | 247
2 | ПС 110/10 Промстройматериалы | ф 17 | 1386
|  | ф 18 | 696
3 | ПС 35/6 Стекловолокно | ф 1 | 452
|  | ф 9 | 144
|  | ф 26 | 824
4 | ПС 110/10 Стройиндустрия | ф 11 | 350
|  | ф 12 | 0
5 | ПС 110/6 Судостроительная | ф 31 | 173
|  | ф 36 | 329
|  | ф 37 | 15
6 | ПС 35/6 Трусовская | ф 17 | 334
|  | ф 10 | 0.375
7 | ПС 110/10/6 Царевская | ф119 | 47
|  | ф128 | 108