Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии

потребителям ООО «НВСК» за 2 квартал 2018г

| Месяцы года | Аварии | Инциденты | Недоотпуск по авариям и инцидентам | Экономический ущерб, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе ошибки персонала | всего | В том числе ошибки персонала | Электроэнергии, тыс. кВт*ч | Теплоэнергии, Гкал |  |
| Апрель | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Май | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Июнь | - | - | 1 | - | 2,012 | - | 2,756 |
| Итого за 2 квартал | - | - | 1 | - | 2,012 | - | 2,756 |