Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии

потребителям ООО «НВСК» за 4 квартал 2019г

| Месяцы года | Аварии | Инциденты | Недоотпуск по авариям и инцидентам | Экономический ущерб, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе ошибки персонала | всего | В том числе ошибки персонала | Электроэнергии, тыс. кВт*ч | Теплоэнергии, Гкал |  |
| Октябрь | - | - | 3 | - | 5,792 | - | 7,935 |
| Ноябрь | - | - | 1 | - | 0,251 | - | 0,344 |
| Декабрь | - | - | 1 | - | 1,08 | - | 1,48 |
| Итого за 4 квартал | - | - | 5 | - | 7,123 | - | 9,758 |