## за 2 квартал 2023 г.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 2 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.00013478 | 0 | 0.35588 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.012454 | 0 | 0.13132 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО 58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0.0018388 | 0 | 0.0019234 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.044486 | 0 | 0.54914 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.13546 | 0 | 0.40276 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.043705 | 0 | 0.5218 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.064277 | 0 | 0.87729 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.20366 | 0 | 0.40748 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП № 24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.29206 | 0 | 1.2353 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БКТП № 52 | 6/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.08078 | 1.5806 | 0.21651 | открыт
11 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.07655 | 0 | 0.52061 | открыт
12 |  | ф. 31,36 | ТП 407 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.16455 | 0 | 0.44229 | открыт
13 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.14083 | 0 | 0.23066 | открыт
14 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.063868 | 0 | 0.032157 | открыт
15 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.14285 | 0 | 0.1719 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | КТП 48 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.07047 | 0 | 0.52602 | открыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП № 48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.065482 | 0 | 1.8107 | открыт
18 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП № 61 | 10/0,4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.14562 | 0 | 2.2067 | открыт
19 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.104,107 | ТП № 62 | 10/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.58874 | открыт
20 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.112,127 | 2БКТП № 63 | 10/0,4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.55925 | 0.025 | 1.8135 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.