## Лист1
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу, причин аварий по итогам 2022 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 05,30 2022.01.04 | 11,33 2022.01.04 | 6.05 | № 01 от 20.01.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 07,07 2022.01.04 | 08,03 2022.01.04 | 0.93 | № 01 от 20.01.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | фид. 10 кВ № 11 ПС Стройиндустрия | 16,14 2022.01.04 | 16,55 2022.01.04 | 0.68 | № 02 от 17.01.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | фид. 10 кВ № 12 ПС Стройиндустрия | 16,14 2022.01.04 | 16,55 2022.01.04 | 0.68 | № 02 от 17.01.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
5 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 11,57 2022.01.14 | 15,00 2022.01.14 | 3.05 | № 03 от 19.01.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
6 | фид. 10 кВ №17 ПС Промстройматериалы | 21,22 2022.01.14 | 00,43 2022.01.15 | 3.35 | № 04 от 20.01.2022 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
7 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 21,22 2022.01.14 | 13,10 2022.01.15 | 15.8 | № 04 от 20.01.2022 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
8 | фид. 10 кВ № 12 ПС Стройиндустрия | 21,40 2022.01.14 | 02,04 2022.01.15 | 4.4 | № 05 от 24.01.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
9 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 22,35 2022.01.31 | 10,23 2022.02.01 | 11.8 | № 06 от 09.02.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
10 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 14,29 2022.02.01 | 14,42 2022.02.01 | 0.22 | № 06 от 09.02.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
11 | фид. 6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 12,33 2022.02.13 | 13,25 2022.02.13 | 0.87 | № 07 от 21.02.2022 г | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Выполнение ремонтных работ
12 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 13,06 2022.02.15 | 13,10 2022.02.15 | 0.07 | № 08 от 22.02.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
13 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 10,58 2022.02.23 | 12,29 2022.02.23 | 1.52 | № 09 от 28.02.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
14 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериала | 20,35 2022.03.04 | 20,44 2022.03.04 | 0.15 | № 10 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
15 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 20,35 2022.03.04 | 20,44 2022.03.04 | 0.15 | № 10 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
16 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 20,35 2022.03.04 | 20,44 2022.03.04 | 0.15 | № 10 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
17 | фид.10 кВ № 17 ПС Промстройматериала | 00,50 2022.03.05 | 16,20 2022.03.06 | 39.5 | № 11 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
18 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 00,50 2022.03.05 | 16,20 2022.03.06 | 39.5 | № 11 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
19 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 00,50 2022.03.05 | 08,50 2022.03.07 | 56 | № 11 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
20 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 07,00 2022.03.05 | 11,12 2022.03.05 | 4.2 | № 11 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
21 | фид.10 кВ № 11 ПС Стройиндустрия | 09,30 2022.03.05 | 08,30 2022.03.07 | 47 | № 11 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
22 | фид.10кВ № 12 ПС Стройиндустрия | 09,30 2022.03.05 | 08,30 2022.03.07 | 47 | № 11 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
23 | фид.6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 14,52 2022.03.05 | 15,55 2022.03.05 | 1.05 | № 11 от 15.03.2022 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
24 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 17,20 2022.03.06 | 19,45 2022.03.06 | 2.42 | № 12 от 15.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
25 | фид. 6 кВ № 9 ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 02,40 2022.03.13 | 03,23 2022.03.13 | 0.72 | № 13 от 17.03.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
26 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 16,00 2022.03.25 | 16,20 2022.03.25 | 0.33 | № 14 от 31.03.2022 г | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнение ремонтных работ
27 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 23,01 2022.04.20 | 08,33 2022.04.21 | 9.53 | № 15 от 28.04.2022 г | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнение ремонтных работ
28 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 13,03 2022.05.08 | 14,00 2022.05.08 | 0.95 | № 16 от 16.05.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
29 | фид 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 13,03 2022.05.08 | 14,00 2022.05.08 | 0.95 | № 16 от 16.05.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
30 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 13,03 2022.05.08 | 14,00 2022.05.08 | 0.95 | № 16 от 16.05.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
31 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 19,35 2022.05.20 | 19,45 2022.05.20 | 0.17 | № 17 от 30.05.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
32 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 07,05 2022.05.28 | 07,08 2022.05.28 | 0.05 | № 18 от 06.06.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
33 | фид. 6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 09,48 2022.05.30 | 10,20 2022.05.30 | 0.53 | № 19 от 06.06.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
34 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 09,59 2022.06.21 | 10,01 2022.06.21 | 0.03 | № 20 от 24.06.2022 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
35 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 17,12 2022.07.14 | 18,45 2022.07.14 | 1.55 | № 21 от 21.07.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
36 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 13,39 2022.08.12 | 14,52 2022.08.12 | 1.22 | № 22 от 19.08.2022 г | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Выполнение ремонтных работ
37 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 15,30 2022.10.15 | 18,00 2022.10.15 | 2.5 | № 23 от 20.10.2022 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
38 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 23,34 2022.12.28 | 09,45 2022.12.29 | 10.18 | № 24 от 09.01.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии