## Данные об аварийных откл.
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу, причин аварий по итогам 2023 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 11,12 2023.01.19 | 13,29 2023.01.19 | 2.28 | № 01 от 20.01.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 19,25 2023.02.07 | 13,22 2023.02.08 | 17.95 | № 02 от 16.02.2023 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
3 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериала | 23,30 2023.02.07 | 10,10 2023.02.08 | 10.67 | № 02 от 16.02.2023 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
4 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 14,36 2023.02.15 | 01,00 2023.02.16 | 10.4 | № 03 от 16.02.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
5 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 17,14 2023.02.16 | 01,40 2023.02.17 | 8.43 | № 04 от 17.02.2023 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
6 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 09,10 2023.02.17 | 11,34 2023.02.17 | 2.4 | № 05 от 17.02.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
7 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 13,15 2023.02.19 | 14,10 2023.02.19 | 0.92 | № 06 от 20.02.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
8 | фид. 6 кВ № 26 ПС 35/6 Стекловолокно | 13,15 2023.02.19 | 14,10 2023.02.19 | 0.92 | № 06 от 20.02.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
9 | фид. 6 кВ № 1 ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 13,15 2023.02.19 | 14,10 2023.02.19 | 0.92 | № 06 от 20.02.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
10 | фид. 6 кВ № 9 ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 13,15 2023.02.19 | 14,10 2023.02.19 | 0.92 | № 06 от 20.02.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
11 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 12,30 2023.04.14 | 13,23 2023.04.14 | 0.88 | № 07 от 19.04.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
12 | фид. 6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 14,43 2023.04.14 | 15,10 2023.04.14 | 0.45 | № 08 от 19.04.2023 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
13 | фид. 6 кВ № 618 ПС Южная | 10,23 2023.05.23 | 14,30 2023.05.23 | 4.12 | № 09 от 25.05.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
14 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 15,12 2023.05.23 | 19,20 2023.05.23 | 4.13 | № 10 от 25.05.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
15 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 05,50 2023.06.01 | 10,40 2023.06.01 | 4.83 | № 11 от 05.06.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
16 | фид. 6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 15,10 2023.07.15 | 16,30 2023.07.15 | 1.33 | № 12 от 21.07.2023 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
17 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 16,13 2023.07.23 | 17,48 2023.07.23 | 1.58 | № 13 от 27.07.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
18 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 16,54 2023.07.23 | 20,08 2023.07.23 | 3.23 | № 13 от 27.07.2023 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
19 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 07,55 2023.08.14 | 08,30 2023.08.14 | 0.58 | № 14 от 16.08.2023 г | Наброс посторонних предметов на ВЛ
20 | фид.10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 16,15 2023.08.16 | 16,37 2023.08.16 | 0.37 | № 15 от 18.08.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
21 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 22,30 2023.08.25 | 10,30 2023.08.26 | 12 | № 16 от 29.08.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
22 | фид. 6 кВ № 618 ПС Южная | 11,40 2023.09.18 | 15,30 2023.09.18 | 3.83 | № 17 от 21.09.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
23 | фид. 6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 08,00 2023.09.28 | 13,54 2023.09.28 | 5.9 | № 18 от 02.10.2023 г | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
24 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 19,40 2023.10.28 | 00,15 2023.10.29 | 4.58 | № 19 от 01.11.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
25 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 19,40 2023.10.28 | 00,15 2023.10.29 | 4.58 | № 19 от 01.11.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
26 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 20,15 2023.11.05 | 20,45 2023.11.05 | 0.5 | № 20 от 08.11.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
27 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 18,26 2023.11.30 | 19,16 2023.11.30 | 0.83 | № 21 от 05.12.2023 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети