**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2020 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2020 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 24,590 |  |  | 24,590 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 9,259 |  |  |  | 9,259 |
| Потери электроэнергии в сети | 2,572 |  |  | 1,750 | 0,822 |
| то же в % | 10,46 |  |  | 7,12 | 8,88 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск) | 22,018 |  |  | 13,581 | 8,437 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2020 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4,504 |  |  | 4,504 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 1,697 |  |  |  | 1,697 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,471 |  |  | 0,320 | 0,151 |
| то же в % | 10,46 |  |  | 7,12 | 8,88 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск) | 4,033 |  |  | 2,487 | 1,546 |